Wolsztyn, 09 stycznia 2026 r.
SP2.073.3.2026
090    KONTROLE ZEWNĘTRZNE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE W 2025 ROKU

	

	1
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI
	18.09.2025 r.

	
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego w obiekcie szkolnym połączona z oceną:

· stanu technicznego budynku

· mikroklimatu pomieszczeń

· stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych

· rozkładu zajęć lekcyjnych

· pracowni szkolnych

· warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji

· dożywiania uczniów

· systemu pierwszej pomocy

· przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162).



	
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Protokół kontroli nr ON-HD-PZ/103/2025

	
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
	· doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ściany 
w pomieszczeniach,
· doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podłogę 
w pomieszczeniu do przechowywania sprzętu sportowego przy sali gimnastycznej,
· wymienić lub naprawić niesprawne zamki w drzwiach kabinowych w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych męskich parter i piętro,

· wymienić górne pokrywy grzejników w 2 pomieszczeniach szatni męskich przy sali gimnastycznej,

· zapewnić wentylację mechaniczną w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych damskich i męskich,
· dostosować natężenie oświetlenia sztucznego w salach lekcyjnych 4, 13, 17 do obowiązującej normy PN-EN 12464-1:2022-01,

· wymienić niesprawne żarówki lub lampę w pomieszczeniach wskazanych w treści protokołu,

· zapewnić substancje chemiczne i ich mieszaniny 
z aktualnymi terminami ważności,

· zapewnić papier toaletowy w poszczególnych kabinach ustępowych w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych damskich i męskich wskazanych w treści protokołu,

· zapewnić pokrywy na włącznikach oświetlenia w szatniach męskiej i damskiej przy sali gimnastycznej,

· zapewnić standardy dostępności do urządzeń sanitarnych.

	

	2
	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wolsztynie

	
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI
	12.11.2025 r.

	
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
	Ocena stanu techniczno – sanitarnego zakładu, higiena dystrybucji i sprzedaży oraz zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna 
i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – w tym sprawdzenia i oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
i zapisów.

	
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Protokół nr ON-HŻ/358/2025

	
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
	Brak uwag.

	

	3
	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
	Specjalista ds. BHP

	
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI
	17.12.2025 r.

	
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
	Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

	
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
	Protokół z dnia 17.12.2025 r.

	
	ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
	Brak uwag.


   Dyrektor szkoły

/-/ Aleksandra Nowak
